| Protokoll: |  | Jonas Messerschmid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum / Zeit: |  | 09.11.2017 / 10:00 – 15:30 Uhr |  |  |
| Ort: |  | Majolika und HsKa |  |  |
| Teilnehmer: |  | Jonas Messerschmid, Stefan Schaller, Florian Proß, Simon Gaiser, Johannes Beißwenger, Lena Jablonsky, Tobias Bruder Fabian Schmid bis 12Uhr anwesend |  |  |
| Verteiler: |  | Jonas Messerschmid |  |  |
| Verschickt am: |  | 09.11.2017 |  |  |

Zusammenfassung

- Durchgeführte Tests

  - Tätigkeit (Team)

- Montage Tätigkeiten

  - Wareneingangskontrolle der gelieferten Bauteile

  - Löten des LCD Display und des Potentiometers zur Temperaturregelung auf eine Platine

- Feststellungen

  - Es wird ein Gehäuse für die Unterbringung der zwei LCD Displays, Drucktaster, Potentiometer und SD Kartenslots benötigt (Gesamtteam)

  - Hutschienen und Reihenklemmen (Blaue und Graue) werden für den Schaltschrank benötigt.

  - Das Konzept für die Konstruktion des Gehäuse/Bedienpult kann von anderen Gruppen übernommen werden.