| Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |  |  |  | # Anforderungsliste für Prototyp: Mobiles EMS-Gerät | Labor Informationstechnik MECB 712 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |  |  |  |  | Heidelberger Nico, Kempf Maurizio |  |  |  |  |  |  |
| Prof. J. Walter |  |  |  |  | Auftragsnummer WS 2016/2017 |  |  |  |  |  |  |
| Organisations- Daten |  | Prozess- Daten |  |  | Wert - Daten |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |  | SOLL- Erfüllung |  |  | Ideal- Erfüllung | Maßeinheit |
|  |  |  |  | ### Physikalisch-Technische Funktion |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | He | F | K | Einstellbare Amplitude |  |  |  |  |  |  |  |
| F02 | He | F | K | Konstante Frequenz |  |  | 85 |  |  |  | Hz |
| F03 | He | F | K | Konstante Pulsbreite |  |  | 350µs |  |  |  | µs |
| F04 | Ke | F | K | Pulsdauer / Pulspause / Impulsanstieg |  |  | 4/4/0,4 |  |  |  | s |
| F05 | Ke | F | K | Zwei Programme (Dauerimpuls / mit Impulspausen) |  |  |  |  |  |  |  |
| F06 | He | F | A | Signalform: Biphasisches Rechtecksignal |  |  |  |  |  |  |  |
| F07 | Ke | W | E | Ausgangskanäle (1 Kanal = 2 Elektroden) | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| F08 | Ke | W | E | Ein-/Aus- Schalter |  |  |  |  |  |  |  |
| F09 | Ke | W | E | Baugröße | 30x30x30 |  | 20x20x20 |  |  | 10x10x10 | cm³ |
| F10 | He | W | E | Versorgungsspannung der Signalerzeugung | 5 |  | 5 |  |  | 3,3 | Volt |
|  |  |  |  | Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| T01 | Ke | F | K | Signalerzeugung mit Mikrocontroller |  |  |  |  |  |  |  |
| T02 | He | W | P | Signalerzeugung mit Shield / IC |  |  |  |  |  |  |  |
| T03 | Ke | F | E | Schaltplanerstellung mit Fritzing |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |  |  |  |
| W01 | Ke | F | K | Verwendung marktüblicher Bauteile |  |  |  |  |  |  |  |
| W02 | He | F | K | Verwendung von Norm- / Zukaufteilen |  |  |  |  |  |  |  |
| W03 | Ke | W | A | Entwicklung eines Prototyps |  |  |  |  |  |  |  |
| W04 | He | W | E | Aufbau auf Steckbrett- oder Lochrasterplatine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Mensch-Produkt-Beziehungen |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | Ke | F | P | Bedienung über mechanische Bedienelemente |  |  |  |  |  |  |  |
| M02 | He | F | A | Sicherheit für Leib und Leben |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | He | W | E | mobil |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungsarten: J/N-Unbedingt; F-tolerierte Forderungen; W-Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A – Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersetzt Ausgabe |  |  |  | Unterschrift Auftraggeber: |  | Ausgabe: |  |  | 06.10.2016 |  |  |
| vom 28.09.2016 |  |  |  |  |  | Version: |  |  | 2 |  |  |
| Bearbeiter: Kempf |  |  |  | Von N.Metzler unterzeichnet |  | Blatt 1 von 1 |  |  |  |  |  |